2023年新田县卫生健康局“双随机”抽查结果公示表

2023年5月至9月，新田县卫生健康局对全县3家学校卫生进行了双随机抽检，现将抽检结果公示如下：

| 单位名称 | 监督类别 | 检查时间 | 抽查任务完成时间 | 检查/检验项目 | 结果 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新田县金盆中心小学 | 学校卫生 | 检查时间 2023.9.8 检测时间 2023.9.15 | 2023.9、19 | 检查项目： 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况 3.学校落实饮用水卫生要求情况 4.纳入监督协管服务情况 检测项目： 1.现场开展教室采光、照明、课桌椅、黑板及教室人均面积的检测。 2.现场开展学校乡镇集中式供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 检查发现的问题：1学校为乡镇集中式供水.无法出示水质报告及涉水产品卫生许可批件；2.所查教室6盏灯具，课桌椅未根据学生身高调节使用。 检测不合格项目：课桌椅型号种类、课桌面平均照度、课桌面照度均匀度、黑板平均照度、黑板照度均匀度、黑板下缘与讲台地面垂直距离、采光系数、后墙壁反射比、窗地面积比不合格。 | 责令限期整改 |
| 新田县新隆中心小学 | 学校卫生 | 检查时间 2023.9.8 检测时间 2023.9.15 | 2023.9、19 | 检查项目： 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况 3.学校落实饮用水卫生要求情况 4.纳入监督协管服务情况1 检测项目： 1.现场开展教室采光、照明的检测。 现场开展学校乡镇集中式供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 检查发现的问题：1.为非寄宿制学校，未设置保健室； 2.对新生体检，未对全校学生进行体检； 3.学校为乡镇集中式供水.无法出示水质报告及涉水产品卫生许可批件；。 4、课桌椅未根据学生身高调节使用。 检测不合格项目：采光系数、后墙壁反射比、窗地面积比不合格。 | 责令限期整改 |

| 新田县十字中心小学 | 学校卫生 | 检查时间 2023.9.8 检测时间 2023.9.15 | 2023.9、19 | 检查项目： 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况 3.学校落实饮用水卫生要求情况 4.纳入监督协管服务情况1 检测项目： 现场开展教室采光、照明、课桌椅及教室人均面积的检测。 | 检查发现的问题：1.为非寄宿制学校，未设置保健室； 2.未对全校学生进行体检； 3.学校为乡镇集中式供水，学生饮水为自带水。 检测不合格项目：课桌椅型号种类、课桌面平均照度、课桌面照度均匀度、黑板平均照度、黑板照度均匀度、黑板下缘与讲台地面垂直距离、采光系数、后墙壁反射比、窗地面积比不合格。 | 予以警告。责令限期整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |